供用电网络及变电所设备——在线考试复习资料

一、单选题

1.单侧电源电网相间短路的电流保护中,无时限电流速断保护又称为(     )。

A.电流保护Ⅰ段

B.电流保护Ⅱ段

C.电流保护Ⅲ段

D.电流保护Ⅳ段

2.电流互感器选择校验时,需要校验的项目不包括(    )。

A.动稳定度

B.热稳定度

C.准确度校验

D.断流能力校验

3.短路电流最大的瞬时值称为(     )。

A.短路全电流

B.短路稳态电流

C.短路冲击电流

D.次暂态电流

4.潮流计算中,主要用于在运行中的系统经常性的监视和实时监控采用的是(     )。

A.规划计算

B.在线计算

C.离线计算

D.智能计算

5.如果三相线路中单相设备容量不超过总容量的(     ),则不论单相设备如何分配,单相设备可与三相设备综合按三相负荷平衡计算。

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

6.无功功率损耗是电流通过线路(     )所产生的。

A.电阻

B.电抗

C.电感

D.电纳

7.下列能源中,不属于可再生能源的是(     )。

A.天然气

B.太阳能

C.海洋能

D.地热能

8.单侧电源电网相间短路的电流保护中,带时限电流速断保护又称为(     )。

A.电流保护Ⅰ段

B.电流保护Ⅱ段

C.电流保护Ⅲ段

D.电流保护Ⅳ段

9.选择下列电气设备时,不需要校验其短路的动稳定度,但需要校验热稳定度的是(     )。

A.硬母线

B.电缆

C.断路器

D.隔离开关

10.潮流计算中,主要用于系统规划设计和运行中安排系统的运行方式采用的是(     )。

A.规划计算

B.在线计算

C.离线计算

D.智能计算

11.通常将根据(     )的平均负荷所绘制的负荷曲线上的�最大负荷�作为�计算负荷�,并作为按发热条件选择电气设备的依据。

A.10min

B.20min

C.30min

D.60min

12.调相机在(     )状态下运行,可作为无功电源向系统输入无功功率。

A. 欠励磁

B. 过励磁

C. 他励磁

D. 并励磁

13.下列哪一个不是衡量电能质量的主要指标(     )。

A.波形

B.频率

C.电压

D.功率损耗

14.火电厂是将燃料化学能转变成电能的工厂,其能量转换的基本过程是(     )。

A.燃料化学能→热能→机械能→电能

B.燃料化学能→热能→电能

C.燃料化学能→机械能→电能

D.燃料化学能→电能

15.按照目的不同,接地可分为( )。

A.工作接地、保护接地和重复接地

B.工作接地、重复接地和防雷接地

C.重复接地、保护接地和防雷接地

D.工作接地、保护接地和防雷接地

16.下列工作制选项中,不属于我国低压电器行业采用范围的是( )。

A.离散恒定负载工作制

B.短时工作制

C.断续周期工作制

D.长期连续工作制

17.高压电气设备中,具有灭弧装置,可以开断和闭合负荷电流,且能开断短路电流是( )。

A.熔断器

B.隔离开关

C.断路器

D.电抗器

18.关于互感器的描述,正确的是( )。

A.电流互感器在运行时的二次侧不允许开路,电压互感器在运行时的二次侧不允许短路

B.电流互感器在运行时的二次侧不允许短路,电压互感器在运行时的二次侧不允许开路

C.电流互感器和电压互感器在运行时的二次侧均不允许开路

D.电流互感器和电压互感器在运行时的二次侧均不允许短路

19.电力系统无功补偿的措施包括( )。

A.利用同步发电机、调相机、电抗器、静止补偿器进行补偿

B.利用同步发电机、调相机、电容器、静止补偿器进行补偿

C.利用调相机、电容器、静止补偿器、电抗器进行补偿

D.利用同步发电机、调相机、电容器、电抗器进行补偿

20.以下主接线形式中,有汇流母线的是( )。

A.内桥接线

B.单元接线

C.角形接线

D.一台半断路器接线

21.电气主接线的基本要求是( )。

A.安全性、灵活性、经济性

B.可靠性、灵活性、经济性

C.安全性、可靠性、灵活性

D.安全性、可靠性、经济性

二、多选题

22.我国电力系统(电网)中采用的中性点运行方式有(     )。

A.中性点不接地

B.中性点直接接地

C.中性点经消弧线圈接地

D.中性点经电容器接地

23.以下主接线形式中,有汇流母线的是(    )。

A.单母线接线

B.桥形接线

C.双母线接线

D.一台半断路器接线

24.电能质量的主要指标是(    )。

A.供电持续时间

B.电压

C.频率

D.波形

25.按照水电站厂房与坝的相对位置,坝式水电站可分为(     )。

A.引水式

B.河床式

C.混合式

D.坝后式

26.电力系统中的无功电源包括同步发电机和(     )等。

A.调相机

B.电容器

C.静止无功补偿器

D.线路充电功率

27.电压调整的措施有(     )。

A.改变发电机端电压

B.改变变压器变比

C.利用无功补偿装置

D.降低输电线电抗

28.以下主接线形式中,无汇流母线的是(    )。

A.单元接线

B.桥形接线

C.一台半断路器接线

D. 角形接线

29.风力发电的运行方式有(     )。

A.经济运行

B.同步运行

C.独立运行

D.并网运行

30.变电所中用以防御直击雷的主要措施是( )。

A.避雷器

B.避雷针

C.避雷线

D.火花间隙

31.高压断路器选择的内容包括( ),校验的内容包括开断电流校验、热稳定校验、动稳定校验。

A.型式选择

B.额定电压选择

C.额定功率选择

D.额定电流选择

32.中枢点的调压可以采用方式包括( )。

A.有载调压

B.顺调压

C.常调压

D.逆调压

33.短路故障主要类型包括( )。

A.单相接地短路

B.两相短路

C.三相短路

D.两相接地短路

三、判断题

34.高压断路器与隔离开关其配合的原则是先通后断。(     )

35.电压互感器工作时其二次侧不得开路。(     )

36.电焊机的设备功率是指将额定功率换算到负载持续率为25%时的有功功率。(     )

37.高压隔离开关在线路发生过负荷时可以拉开。(     )

38.电力网的潮流分布,指的是电力系统在某一稳态的正常运行方式下,电力网络各节点的电压和支路功率的分布情况。(     )

39.无功补偿的措施有:利用利用同步发电机、调相机、电容器和电抗器进行补偿等。(     )

40.由发电厂电气部分、变电所、输配电线路以及用户有机连接起来的,组成发、变、输、配、用电的整体,称为电力系统。(     )

41.按照地位与作用,电力系统中的变电站可分为枢纽变电站、地区变电站、终端变电站三种类型。(     )

42.低压配电网可以采用的接线方式有放射式、链式、树干式、混合式。(     )

43.我国著名的三峡水电站属于河床式水电站。(     )

44.高压断路器不仅能通断正常负荷电流,而且能接通和承受一定时间的短路电流。(     )

45.电流互感器在运行时的二次侧不允许短路。(     )

46.我国低压电器行业采用的是短时工作制、断续周期工作制和长期连续工作制。(     )

47.表示高压具有短路、过载保护的电气设备可以是高压隔离。(     )

48.电力网的潮流分布,指的是电力系统在某一稳态的正常运行方式下,电力网络各节点的电压和电流的分布情况。(     )

49.短路故障主要有单相接地短路 、 两相短路 、 三相短路、两相接地短路四种类型。(     )

50.电力系统中枢点调压可以采用顺调压、逆调压、常调压三种方式。(     )

51.工厂供电系统一般由总降压变电所、配电所、车间变电所以及高低压用电设备等组成。(     )

52.电气主接线的基本要求是可靠性、灵活性、经济性。(     )

53.目前我国电力工业的主力是水电和核电。(     )

54.我国220/380V低压配电系统广泛采用中性点直接接地的运行方式。( )

55.过电流保护的动作时间的整定按�阶梯原则�。( )

56.反时限过电流保护动作时间与故障电流大小无关。 ( )

57.轻瓦斯动作于信号,重瓦斯动作于跳闸。( )

58.通常将根据半小时(30min)的平均负荷所绘制的负荷曲线上的�最大负荷�作为�计算负荷�,并作为按发热条件选择电气设备的依据。( )

59.电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度分为四级。( )

60.如果三相线路中单相设备容量不超过总容量的25%,则不论单相设备如何分配,单相设备可与三相设备综合按三相负荷平衡计算。( )

61.负荷率越大,表明电压波动越大。( )

62.母线的校验时母线在按发热条件选择后,不应校验其短路的动稳定度和热稳定度。( )

63.在低压系统中,PE线、PEN线上允许装设熔断器。( )

四、复合题

设供电系统如图1所示,数据均标在图上,试求6kV母线上K1点的三相短路电流。

64.计算K1点基准电流值(    )。

A.

B.

C.

D.

65.求电力系统电抗的标幺值(   )

A.

B.

C.

D.

66.求37kV线路电抗的标幺值(   )。

A.

B.

C.

D.

67.求变压器电抗的标幺值(    )。

A.

B.

C.

D.

68.计算电源至短路点总的阻抗标幺值(   )。

A.

B.

C.

D.

69.计算稳态短路电流的标幺值(    )。

A.

B.

C.

D.

70.计算稳态短路电流的有名值(    )。

A.

B.

C.

D.

71.短路冲击电流(    )。

A.

B.

C.

D.

72.短路冲击电流有效值(    )。

A.

B.

C.

D.

73.三相短路容量(    )。

A.

B.

C.

D.

设某地区变电站通过—条长4km的6kV电缆供电给某厂一个装有两台并列运行的SL7-800型变压器的变电所,如图1所示。地区变电站出口断路器的断流容量为200MVA。试用标幺制法计算该厂380V低压母线上(k-2点)的短路电流。

74.计算k-2点基准电流值(    )。

A.

B.

C.

D.

75.求电力系统电抗的标幺值(   )。

A.

B.

C.

D.

76.求6kV线路电抗的标幺值(   )。

A.

B.

C.

D.

77.求变压器电抗的标幺值(    )。

A.

B.

C.

D.

78.计算电源至短路点总的阻抗标幺值(   )。

A.

B.

C.

D.

79.计算稳态短路电流的标幺值(    )。

A.

B.

C.

D.

80.计算稳态短路电流的有名值(    )。

A.

B.

C.

D.

81.短路冲击电流(    )。

A.

B.

C.

D.

82.短路冲击电流有效值 (    )。

A.

B.

C.

D.

83.三相短路容量(    )。

A.

B.

C.

D.

如下图所示的系统中,电抗器末端k点处发生三相短路,计算故障点的稳态短路电流、短路冲击电流及短路容量的有名值。

84.

A.A

B.B

C.C

D.D

85.

A.A

B.B

C.C

D.D

86.

A.A

B.B

C.C

D.D

87.

A.A

B.B

C.C

D.D

88.

A.A

B.B

C.C

D.D

89.

A.A

B.B

C.C

D.D

90.

A.A

B.B

C.C

D.D

91.

A.A

B.B

C.C

D.D

92.

A.A

B.B

C.C

D.D

93.

A.A

B.B

C.C

D.D

供用电网络及变电所设备——在线考试复习资料答案

一、单选题

1. A

2. D

3. C

4. B

5. A

6. C

7. A

8. B

9. B

10. C

11. C

12. B

13. D

14. A

15. D

16. A

17. C

18. A

19. B

20. D

21. B

二、多选题

22. ABC

23. ACD

24. BCD

25. BD

26. ABCD

27. ABCD

28. ABD

29. CD

30. BC

31. ABD

32. BCD

33. ABCD

三、判断题

34. 正确

35. 错误

36. 错误

37. 错误

38. 正确

39. 错误

40. 正确

41. 正确

42. 正确

43. 错误

44. 正确

45. 错误

46. 正确

47. 错误

48. 错误

49. 正确

50. 正确

51. 正确

52. 正确

53. 错误

54. 正确

55. 正确

56. 错误

57. 正确

58. 正确

59. 错误

60. 错误

61. 错误

62. 错误

63. 错误

四、复合题

64. B
65. C
66. C
67. B
68. B
69. B
70. C
71. A
72. B
73. B

74. D
75. B
76. A
77. C
78. A
79. A
80. B
81. B
82. A
83. B

84. A
85. C
86. D
87. A
88. B
89. C
90. D
91. B
92. A
93. C